# Техническое задание

# Капитальный ремонт холодильной машины

# Чилер фирмы HITEMA Модель ES280/CS STTSN; R407/37+37

# В  АО «Университет КИМЭП».

Выполнить работы по замене двух компресоров второго контура.

1) Модель компресора SZ300A4MAA

Произвести замену автоматов защиты А 2шт.AEG

Произвести замену контакторов №1защиты 2шт.AEG

Произвести замену фильтров  4шт.

Произвести замену хладогента R407- 74кг.

При необходимости заменить ТРВ (терморегулирующий вентиль) по факту.

Так-же расматривается предложение по полной замене данной машины на новую.

Инженер Силантьев Евгений.